## 2022年1月出厂水9项指标月检
2022年1月份出厂水9项指标月检结果
单位名称 | 供水区域 | 消毒方式 | 浑浊度≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 肉眼可见物 | 4≥游离氯≥0.3；3≥总氯≥0.5 mg/l；0.8≥二氧化氯≥0.1 mg/l | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群不得检出 | 耐热大肠菌群 不得检出 | 耗氧量 ≤3 mg/l | 检测 日期
水务集团芥园水厂 | 中心城区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 1.4
水务集团凌庄水厂 |  |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.8 | 1.4
水务集团新开河水厂 |  |  | 0.15 | ＜5 | 无 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.4
水务集团津滨水厂 |  |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 1.4
天津市塘沽中法供水有限公司 | 塘沽区 | 游离氯 | 0.1212 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 1.4
天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | 天津港 |  | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 20 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 1.4
天津津港水务有限公司 | 大港地区 |  | 0.1 | 5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 1.4
天津市安达供水有限公司 | 大港开发区 |  | 0.58 | ＜5 | 无 | 无 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 1.5
天津市蓟州区自来水管理所 | 蓟州区 |  | 0.17 | ＜5 | 无 | 无 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 1.26
天津市武清区潞河供水有限公司 | 武清区 | 游离氯 | 0.28 | ＜5 | 无 | 无 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.57 | 1.4
天津市雍盛源水务有限公司 |  |  | ＜0.5 | 5 | 无 | 无 | 0.4 | 16 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 1.7
天津市泉兴水务有限公司 |  | 二氧化氯 | ＜0.5 | 5 | 无 | 无 | 0.3 | 20 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | 1.7
天津市武清开发区自来水有限公司 |  | 游离氯 | 0.31 | ＜5 | 无 | 无 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.8 | 1.19
天津市蓟州区经济开发区给排水管理所 | 蓟州开发区 | 二氧化氯 | 0.22 | ＜5 | 无 | 无 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 1.26
水务集团滨海水厂 | 大港油田 | 游离氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 0.9 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 1.4

## 2022年1月管网水（龙头水）7项指标月检
2022年1月份用户管网水（龙头水）7项指标月检结果
单位名称 | 供水区域 | 消毒方式 | 浑浊度 ≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 游离氯、总氯≥0.05 mg/l二氧化氯≥0.02 mg/l | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群不得检出 | 耗氧量 ≤3 mg/l | 检测日期
水务集团芥园水厂 | 中心城区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 1.9 | 1.4
水务集团凌庄水厂 |  |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.6 | ＜1 | 未检出 | 1.7 | 1.4
水务集团新开河水厂 |  |  | 0.14 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 2.4 | 1.4
水务集团津滨水厂 |  |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.1 | ＜1 | 未检出 | 1.8 | 1.4
天津自来水集团西青分公司 | 西青区 |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 1.9 | 1.4
天津市自来水集团静海水务有限公司 | 静海区 |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 1.4
天津津南水务有限公司 | 津南区 |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 1.8 | 1.4
天津津港水务有限公司 | 大港地区 |  | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.7 | 1.4
天津空港经济区水务有限公司 | 空港加工区 |  | 0.13 | ＜5 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 1.9 | 1.4
天津市塘沽中法供水有限公司 | 塘沽区 | 游离氯 | 0.14 | ＜5 | 无 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 1.4
天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | 天津港 |  | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.1 | 5 | 未检出 | 0.88 | 1.4
天津港保税区环境投资与发展集团有限公司 | 保税区 |  | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 1.17
天津市安达供水有限公司 | 大港开发区 |  | 0.12 | ＜5 | 无 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 1.5
天津市蓟州区自来水供水有限公司 | 蓟州区 |  | 1 | ＜5 | 无 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1.54 | 1.17
天津市蓟州区经济开发区给排水管理所 | 蓟州开发区 | 二氧化氯 | 0.27 | ＜5 | 无 | 0.05 | 11 | 未检出 | 0.69 | 1.26
水务集团滨海水厂 | 大港油田 | 游离氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 1.4