## 2022年7月出厂水9项指标月检
2022年7月份出厂水9项指标月检结果
单位名称 | 供水行政区 | 消毒方式 | 浑浊度≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 肉眼可见物 | 4≥游离氯≥0.3；3≥总氯≥0.5 mg/l；0.8≥二氧化氯≥0.1 mg/l | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群 不得检出 | 耐热大肠菌群 不得检出 | 耗氧量 ≤3 mg/l | 检测 日期
芥园水厂 | 中心城区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 7.5
凌庄水厂 | 中心城区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 7.5
新开河水厂 | 中心城区 | 总氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 7.5
津滨水厂 | 东丽区、滨海新区、津南区等 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.3 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 7.5
塘沽新河水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 7.5
塘沽新村水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 7.5
塘沽新区水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 无 | 0.8 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 7.5
泰达水业开发区水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.19 | ＜5 | 无 | 无 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 7.4
滨海水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.15 | ＜5 | 无 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 7.5
津港水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 无 | 1.1 | ＜1 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 7.5
南港水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.88 | ＜5 | 无 | 无 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.11
安达供水聚酯水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.4 | ＜5 | 无 | 无 | 0.32 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.2 | 7.11
安达供水港西水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.18 | ＜5 | 无 | 无 | 0.64 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.8
龙达水务汉沽水厂 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.48 | ＜5 | 无 | 无 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.12
北辰宜达水厂 | 北辰区 | 游离氯 | 0.29 | ＜5 | 无 | 无 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.8
武清逸仙园水厂 | 武清区 | 游离氯 | 0.16 | ＜5 | 无 | 无 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.11
武清上马台水厂 | 武清区 | 游离氯 | 0.17 | ＜5 | 无 | 无 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.11
武清区潞河水厂 | 武清区 | 游离氯 | 0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | 7.14
武清开发区卧龙潭水厂 | 武清区 | 游离氯 | 0.23 | ＜5 | 无 | 无 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 7.13
泉州水务宝坻水厂 | 宝坻区 | 游离氯 | 0.38 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 7.5
宝坻东山水厂 | 宝坻区 | 游离氯 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.97 | 7.8
蓟州区自来水一水厂 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.16 | ＜5 | 无 | 无 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 7.18
蓟州区自来水二水厂 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.29 | ＜5 | 无 | 无 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 7.18
蓟州区自来水四水厂 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.23 | ＜5 | 无 | 无 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | 7.18
蓟州区开发区水厂 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.16 | ＜5 | 无 | 无 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 7.19
宁河首创水务水厂 | 宁河区 | 游离氯 | 0.12 | ＜5 | 无 | 无 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 7.7

## 2022年7月管网水（龙头水）7项指标月检
2022年7月份用户管网水（龙头水）7项指标月检结果
单位名称 | 供水行政区 | 消毒方式 | 浑浊度 ≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 游离氯、总氯≥0.05 mg/l二氧化氯≥0.02 mg/l | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群不得检出 | 耗氧量 ≤3 mg/l | 检测日期
芥园水厂供水区域 | 中心城区 | 总氯 | 0.12 | ＜5 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 7.5
凌庄水厂供水区域 | 中心城区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.2 | 3 | 未检出 | 1.4 | 7.5
新开河水厂供水区域 | 中心城区 | 总氯 | 0.16 | ＜5 | 无 | 0.2 | 1 | 未检出 | 1.4 | 7.5
津滨水厂供水区域 | 东丽区、滨海新区、津南区等 | 总氯 | 0.19 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.3 | 7.5
塘沽新河水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.13 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.3 | 7.5
塘沽新村水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.3 | 7.5
塘沽新区水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 0.3 | ＜1 | 未检出 | 1.1 | 7.5
泰达开发区水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.23 | ＜5 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 7.12
滨海水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.32 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.2 | 7.5
津港水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.12 | ＜5 | 无 | 0.5 | ＜1 | 未检出 | 1.3 | 7.5
南港水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.43 | <5 | 无 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 7.11
安达供水聚酯水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.32 | ＜5 | 无 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | 7.11
安达供水港西水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.31 | ＜5 | 无 | 0.42 | 1 | 未检出 | 0.9 | 7.8
龙达水务汉沽水厂供水区域 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.42 | ＜5 | 无 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.12
空港水务 | 滨海新区 | 总氯 | 0.11 | ＜5 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 7.5
天津港保税区环境投资与发展集团有限公司 | 滨海新区 | 游离氯 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | 7.19
天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司 | 滨海新区 | 游离氯 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.1 | 81 | 未检出 | 1.15 | 7.6
天津生态城能源投资建设有限公司 | 滨海新区 | 游离氯 | 0.32 | ＜5 | 无 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.12
水务集团西青分公司 | 西青区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.7 | ＜1 | 未检出 | 1.5 | 7.5
天津市赛达水务有限公司 | 西青区 | 游离氯 | ＜0.5 | 5 | 无 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 7.5
水务集团静海水务 | 静海区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 0.9 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 7.5
水务集团津南水务 | 津南区 | 总氯 | 0.1 | ＜5 | 无 | 1 | ＜1 | 未检出 | 1.4 | 7.5
宜达水厂供水区域 | 北辰区 | 游离氯 | 0.19 | ＜5 | 无 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 7.8
武清开发区卧龙潭水厂供水区域 | 武清区 | 游离氯 | 0.63 | ＜5 | 无 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 7.13
武清河东片区 | 武清区 | 游离氯 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.1 | 9 | 未检出 | 1.92 | 7.20
武清河西片区 | 武清区 | 游离氯 | ＜0.5 | ＜5 | 无 | 0.1 | 11 | 未检出 | 1.76 | 7.20
武清逸仙园水厂供水区域 | 武清区 | 游离氯 | 0.13 | ＜5 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.11
武清上马台水厂供水区域 | 武清区 | 游离氯 | 0.38 | ＜5 | 无 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7.11
泉州水务宝坻水厂供水区域 | 宝坻区 | 游离氯 | 0.39 | ＜5 | 无 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1.8 | 7.5
宝坻东山水厂供水区域 | 宝坻区 | 游离氯 | ＜1 | ＜5 | 无 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.9 | 7.8
蓟州区自来水水厂供水区域 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.44 | ＜5 | 无 | 0.08 | 14 | 未检出 | 0.5 | 7.18
蓟州区开发区水厂供水区域 | 蓟州区 | 游离氯 | 0.82 | ＜5 | 无 | 0.1 | 7 | 未检出 | 0.51 | 7.5
宁河首创水务水厂供水区域 | 宁河区 | 游离氯 | 0.18 | ＜5 | 无 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 0.7 | 7.7